## 车厢γ剂量率结果统计
序号 | 数据类别 | 公路类型 | 车辆类型 | 车厢监测数量 | 测量结果（nSv/h）
[5 empty] | 车厢前侧 | 车厢中部 | 车厢后侧 | 车厢范围
1 | 不同公路类型公交车车厢γ剂量率结果统计 | 快速路 | 未知 | 1400 | 28.93～75.26 | 31.21～86.25 | 30.66～74.18 | 28.93～86.25
2 | 不同公路类型公交车车厢γ剂量率结果统计 | 长安街 |  | 550 | 32.54～60.84 | 31.77～62.01 | 34.69～62.30 | 31.77～62.30
3 | 不同公路类型公交车车厢γ剂量率结果统计 | 环路 |  | 2600 | 30.24～81.27 | 29.86～80.32 | 32.65～82.51 | 29.86～82.51

## 车辆γ剂量监测数据
序号 | 数据类别 | 位置 | 名称 | 线路 | 行驶状态 | 监测数量 | 测量结果（nSv/h）
[7 empty] | 最大值范围 | 最小值范围 | 均值范围
1 | 公交车车厢γ剂量率监测数据 | 快速路 | 菜户营南路 | 456路 | 正常行驶 | 1234 | 43.56～82.51 | 37.67～66.15 | 40.86～73.37
17 | 小轿车车厢γ剂量率监测数据 | 长安街 |  | 1路 | 正常行驶 | 550 | 51.15～52.22 | 37.61～48.17 | 42.93～51.16
18 | 小轿车车厢γ剂量率监测数据 | 环 路 | 二环路 | 44路外 | 正常行驶 | 530 | 50.80～59.72 | 33.31～48.45 | 41.49～51.21
19 | 小轿车车厢γ剂量率监测数据 | 环 路 | 三环路 | 300路快内 | 正常行驶 | 470 | 51.14～53.63 | 37.64～49.29 | 43.26～51.20
20 | 小轿车车厢γ剂量率监测数据 | 环 路 | 四环路 | 特9路外 | 正常行驶 | 750 | 51.23～52.22 | 33.12～49.08 | 43.89～50.85
21 | 越野车车厢γ剂量率监测数据 | 长安街 |  | 1路 | 正常行驶 | 550 | 51.30～69.85 | 22.09～48.67 | 45.38～54.88
22 | 越野车车厢γ剂量率监测数据 | 环 路 | 二环路 | 44路外 | 正常行驶 | 530 | 52.87～67.10 | 38.85～51.68 | 47.01～57.83
26 | 不同车辆车载公路γ剂量率监测数据 | 公路 |  | 越野车 | 正常行驶 |  | 51.30～77.48 | 22.09～52.40 | 45.38～58.08
27 | 不同车辆车载公路γ剂量率监测数据 | 公路 |  | 小轿车 | 正常行驶 |  | 50.80～59.72 | 33.12～49.29 | 41.49～51.20
28 | 公交车站点γ剂量率监测数据 | 快速路 | 菜户营南路 | 456路站点 |  | 180 | 80.45～93.70 | 64.16～79.76 | 72.23～84.53
41 | 公交车站点γ剂量率监测数据 | 环 路 | 五环路 | 569路站点 |  | 80 | 75.46～91.57 | 60.34～70.91 | 69.81～77.80
42 | 地铁车厢γ剂量率监测数据 | 地下 |  | 1号线 |  | 230 | 47.21～60.28 | 38.11～49.08 | 44.43～52.22
60 | 城铁车厢γ剂量率监测数据 | 地上（大部分） |  | 昌平线 |  | 120 | 60.02～86.64 | 36.61～56.60 | 50.45～63.68

## 车厢氡浓度监测数据
序号 | 数据类别 | 地铁位置 | 线路名称 | 监测数量 | 测量结果（Bq/m3）
[5 empty] | 最大值 | 最小值 | 均值
1 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 1号线 | 4 | 111 | -1 | 11.2
2 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 9号线 | 1 | 16.8 | 16.8 | 16.8
3 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 5号线 | 3 | -1 | -1 | -1
4 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 6号线 | 4 | 22.5 | -1 | 11.2
5 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 7号线 | 3 | 22.5 | -1 | 11.2
6 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 2号线 | 3 | 11.2 | -1 | 3.73
7 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 8号线 | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2
8 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 10号线 | 3 | 16.8 | 11.2 | 13.1
9 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 15号线 | 2 | 33.6 | 22.4 | 28
10 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 16号线 | 2 | 11.2 | -1 | 5.6
11 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 4号线大兴线 | 3 | 28.1 | 11.2 | 20.6
12 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 14号线东段 | 2 | 5.61 | 5.61 | 5.61
13 | 地铁车厢氡浓度监测数据 | 地下 | 14号线西段 | 1 | 11.2 | 11.2 | 11.2
14 | 城铁车厢氡浓度监测数据 | 地上 | 八通线 | 2 | -1 | -1 | -1
15 | 城铁车厢氡浓度监测数据 | 地上 | 房山线 | 2 | 22.5 | -1 | 11.2
16 | 城铁车厢氡浓度监测数据 | 地上 | S1线 | 2 | 33.7 | -1 | 16.8
17 | 城铁车厢氡浓度监测数据 | 地上（大部分） | 亦庄线 | 1 | -1 | -1 | -1
18 | 城铁车厢氡浓度监测数据 | 地上 | 13号线 | 4 | 33.7 | -1 | 11.2
19 | 城铁车厢氡浓度监测数据 | 地上（大部分） | 昌平线 | 1 | -1 | -1 | -1

## 地铁换乘站累积剂量率测量结果
序号 | 数据类别 | 地铁换乘站 | 累积剂量测量结果（nSv/h）
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 京港地铁需地铁换乘站累积剂量率测量结果 | 大望路14号线E口 | 12 | 110 | 118 | 112
19 | 京港地铁需地铁换乘站累积剂量率测量结果 | 北京南站 | 123 | 139 | 146 | 112
20 | 北京地铁需地铁换乘站累积剂量率测量结果 | 建国门 | 126 | 111 | 112 | /
88 | 北京地铁需地铁换乘站累积剂量率测量结果 | 白石桥南 | 131 | 145 | 142 | /

## 车辆γ剂量率
序号 | 车辆类别 | 线路 | 站点或位置 | 剂量率1 | 剂量率2 | 剂量率3 | 剂量率4 | 剂量率5 | 剂量率6 | 剂量率7 | 剂量率8 | 剂量率9 | 剂量率10 | 均值 | 最小值 | 最大值 | 校准因子 | 均值*校准因子 | 最小值*校准因子 | 最大值*校准因子
1 | 公交车 | 456路 | 菜户营桥东 | 1111 | 47.86 | 51.97 | 51.3 | 49.5 | 46.25 | 58.79 | 57.62 | 53.62 | 50.99 | 157.89 | 46.25 | 1111 | 0.94 | 148.4166 | 43.475 | 1044.34
2 | 公交车 | 456路 | 途中（菜户营桥东-菜户营桥北菜户营桥北） | 46.73 | 50.3 | 49.35 | 46.71 | 47.24 | 45.54 | 44.25 | 47.97 | 42.56 | 41.48 | 46.213 | 41.48 | 50.3 | 0.94 | 43.4402 | 38.9912 | 47.282
3 | 公交车 | 456路 | 菜户营桥北 | 46.24 | 46.56 | 42.41 | 46.3 | 51.05 | 49.06 | 49.94 | 48.61 | 49.43 | 52.73 | 48.233 | 42.41 | 52.73 | 0.94 | 45.339 | 39.8654 | 49.5662
4 | 公交车 | 456路 | 途中（菜户营桥北菜户营桥北-白纸坊桥南） | 43.32 | 47.99 | 43.59 | 52.08 | 46.32 | 49.98 | 47.75 | 46.22 | 46.86 | 45.15 | 46.926 | 43.32 | 52.08 | 0.94 | 44.1104 | 40.7208 | 48.9552
5 | 公交车 | 456路 | 白纸坊桥南 | 48.33 | 45.32 | 46.06 | 47.76 | 53.72 | 52.62 | 48.71 | 49.44 | 45.64 | 46.76 | 48.436 | 45.32 | 53.72 | 0.94 | 45.5298 | 42.6008 | 50.4968
6 | 地铁 | 4号线 | 土桥 | 49.44 | 37.23 | 50.78 | 43.75 | 52.38 | 63.85 | 49.11 | 34.76 | 40.38 | 47.8 | 46.948 | 34.76 | 63.85 | 0.97 | 45.5396 | 33.7172 | 61.9345
7 | 越野车 | 123路 | 四惠枢纽 | 40.4 | 53.54 | 54.54 | 55.55 | 51.44 | 54.54 | 50.24 | 51.02 | 42.44 | 44.44 | 49.815 | 40.4 | 55.55
8 | 小轿车 | 345路 | 四惠枢纽 | 52.89 | 46.03 | 46.83 | 50.87 | 44.18 | 46.73 | 42.48 | 43.21 | 54.68 | 39.98 | 46.788 | 39.98 | 54.68 | 0.97 | 45.3844 | 38.7806 | 53.0396